Приложение № 4

к информационному сообщению

**Условия инвестиционных обязательств объектов электросетевого хозяйства муниципального образования г. Белогорск**

1. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (строительство новых линий электропередачи, подстанций) в случаях, когда строительство объектов электросетевого хозяйства связано с увеличением заявок на присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, заявок на увеличение максимальной мощности присоединенных энергопринимающих устройств, а также в случаях изменения категории надежности энергоснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, согласно инвестиционной программы «АО «ДРСК» на 2019-2023годы», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@».
2. Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства, включая:

- реконструкцию ВЛ-10 кВ г. Белогорск, с установкой подкоса и разъединителя;

- реконструкцию ВЛ-0,4 кВ г. Белогорск с заменой опор и провода.

3. Реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, включая:

- реконструкцию ТП 6 в г. Белогорск с заменой КТП 400 кВА на 2КТПН 630 кВА;

- реконструкцию ТП-26 в г. Белогорск с заменой КТП 400 кВА на 2КТПН 400 кВА.